
	
	English Units
	Metric Units
	Quantity of heat input to produce 10,000 tonnes CO2
	Quantity of Fuel Used

	Fuel
	Lower Heating Value (LHV)
	Higher Heating Value (HHV)
	Net Calorific Value (NCV)
	Gross Calorific Value (GCV)
	(GJ LHV)
	Metric
	English

	Gas
	900,000 BTU/MCF
	1,000 000 BTU/MCF
	33.5 GJ/Mm3
	37.2 GJ/Mm3
	179000
	5343 Mm3
	188,665 MCF

	Bituminous coal
	24.3 MMBTU/ton
	25.6 MMBTU/ton
	28.3 GJ/tonne
	29.7 GJ/tonne
	107865
	3811 tonne
	4202 ton

	No 2 Fuel Oil
	131,900 BTU/gallon
	138,800 BTU/gallon
	36.8 MJ/l
	38.5 MJ/l
	136265
	3703 m3
	977592 gallons

	No 6 Fuel Oil
	142,500 BTU/gallon
	150,000 BTU/gallon
	39.7 MJ/l
	41.8 MJ/l
	130,500
	3287 m3
	868425 gallons


Approximate Fuel Use to Emit 10,000 Tonnes of Green House Gas
